建筑信息模型技术员无锡市赛

技能操作考核评分标准

| 评分项 | 评分子项 | 分值描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型创建 | 建筑 模型创建 | 1.模型内容完整，按照试题要求完成创建标高、轴网、墙、门、窗、楼梯、栏杆扶手等构件，构件几何尺寸、位置准确。 构件如有缺失，缺失一类构件扣 1.5 分，几何尺寸或位置不准确的每个构件扣 0.2 分，最多扣9分。 | 10 |
|  |  | 2.构件样式与图纸一致，包括楼层数量、层高、轴号、门窗编号准确完整。 构件样式如有缺失，有误一处扣 0.2 分，最多 扣 7 分。 | 8 |
|  | 结构 模型创建 | 1. 模型内容完整，按照试题要求完成创建结构基础、柱、墙、梁、板等构件，构件几何尺寸、位置准确。 构件如有缺失，缺失一类构件扣 2分，几何尺寸或位置不准确的每个构件扣 0.2 分，最多扣 9分。 | 10 |
|  |  | 2. 构件属性参数完整，包括混凝土等级信息准确完整。 构件属性参数应符合试题要求且无误，有误一 处扣 0.2 分，最多扣 7 分。 | 8 |

| 评分项 | 评分子项 | 分值描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机电 模型创建 | 1. 模型内容完整，按照试题要求完成创建给水排水（卫生器具、消防器具、管道、管道附件等）、暖通空调（暖通设备、通风管道、管道附件等）、电气（桥架、灯具、开关插座、配电箱等）设备及配件等，构件几何尺寸、位置准确。 构件如有缺失或不准确，缺失一类构件扣 1.5 分几何尺寸或位置不准确的每个构件扣 0.2分，最多扣 17 分。 | 18 |
|  |  | 2. 管道系统类型和系统名称与图纸一致。 管道系统类型和系统名称应符合试题要求且无误，缺失或有无一类系统扣 1 分，最多扣9 。 | 10 |
|  | 整合 模型创建 | 将建筑模型（gap 格式）、结构模型（gst 格式和机电模型(gmep 格式)分别保存，将建筑模型结构模型和机电模型整合在一起进行保存，要求各模型分别满足上述要求。缺失一个专业模 型扣 2 分，最多扣 5 分。 | 6 |
| 模型应用 | 碰撞检查及优化调整 | 1. 按照试题要求完成管线碰撞检查并输出碰 撞检查报告。找到至少 6 个碰撞点位，至少包含结构专业与机电专业、机电专业之间的碰撞各3个碰撞点位。 检查出的碰撞问题，每少一处扣 2 分，最多扣 11 分。 | 12 |

| 评分项 | 评分子项 | 分值描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 按照试题要求完成碰撞点位的管线优化调整。 管线优化调整模型，缺少管线或存在碰撞的， 每处扣 2 分，最多扣 11 分。 | 12 |
|  |  | 3. 在优化调整模型的基础上，按照试题要求完成图纸输出。包括平面管综定位图、剖面管道布置图。 输出的图纸存在错漏的，每缺一张图纸扣 2 分 图纸信息每缺失一处扣 0.1 分，管综未考虑排布合理性的，扣1分，最多扣 5 分。 | 6 |

注：模型创建、应用以及成果输出等要求具体应以考核试题为准。